RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTO

# Processo nº: 008/2023

# Pregão Eletrônico nº: 006/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO DE ESGOTO

# Recorrente:

# Comercial Voigt LTDA – CNPJ: 10.897.089/0001-94

# Recorrido: Pregoeira – Portaria nº 008/2023

Reportando-me à Impugnação interposta pela empresa:COMERCIAL VOIGT LTDA, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 006/2023, cujo objeto é Registro de preço destinado a futura, eventual e parcelada aquisição de tampas de ferro fundido de esgoto, tem a expor o que segue:

# - Da tempestividade

### Impugnação interposta tempestivamente, com fundamento no Decreto Federal nº 10.024/19, Lei Federal nº 0.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93.

# – Das razões e alegações da impugnação/esclarecimento

### A impugnante contesta especificamente:

### “1 – O tampão é com ou sem articulação?

### 2 – No caso de ser articulado qual o sistema atribuido? Anel, usinagem?

### 3 – A medidade de 600 mm é da tampa ou da passagem livre? Se for da tampa, qual deve ser a medida da passagem livre?

### 4 – A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros , por exemplo é a classe D400, nos casos de calçados, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual classe de resistência solicitada.

### 5 – Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

### 6 – Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

### 7 – O tampão é com ou sem furo de aeração?”

# – Da análise das alegações e Decisões

### Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja, apreciar se foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto Federal 10.024/19, art. 24 caput, dispõe: “Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.”

### Os (as) interessados (as) encaminharam em tempo hábil, via plataforma licitanet, seus apontamentos ao Município de Presidente Olegário/MG, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.

- Após análise das alegações da impugnante, a Pregoeira e a equipe de apoio encaminharam as devidas impugnações/esclarecimentos para o Jurídico e para a análise técnica, que deliberaram o seguinte:

- Revisar o edital no que se refere ao descritivo do item:

Item 01 – Tampão de Ferro Fundido DN-600 articulado – com anel de polietileno anti-ruído, diâmetro da base: 780mm; diâmetro da tampa: 600mm; altura do conjunto: 100mm; capacidade de carga: 40 ton; com furo de aeração. Atende a norma ABNT NBR 0160 Uso em PV Esgoto, Padrão COPASA/SABESP.

Na tampa deve conter a inscrição: Esgoto Prefeitura Municipal de Presidente Olegário.

### Fica atualizado o Edital de Licitação com as devidas alterações acimas mencionadas.

### Isto posto, conheço da impugnação apresentada, para, no mérito, dar por procedente, nos termos da legislação pertinente, sendo assim, o Edital de Licitação será devidamente republicado para sessão no dia 07 de fevereiro de 2023, dando ciência a impugnante da presente decisão.

### Presidente Olegário, 26 de janeiro de 2023.

| ### Monize Angela de Andrade ### Pregoeira |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Lídia Cambraia Teodoro Braz ### Equipe de Apoio | ### Luciana Cesária da Silva Souza ### Equipe de Apoio | ### Thamisy Rodrigues e Silva ### Equipe de Apoio |